## Tabelle1
Datum: | Kürzel:
Zutreffendes mit x markieren
Gefahrenfaktoren | Ist-Zustand |  | Erforderliche Maßnahmen
1. Archivstandort | ja | nein
Besteht Hochwassergefahr durch nahegelegene Gewässer (Fluss, Bach, See)?
Besteht Gefahr durch Starkregen, Sturm, Erdrutsche, Erdbeben, Schnee oder andere Naturkatastrophen (Hang/Tal- oder Höhenlage)?
Bestehen Risiken durch Bepflanzung oder hohe Bäume? Z.B. Umsturzgefahr hoher Bäume bei Sturm, Schäden an Gebäude oder Leitungen durch Wurzelwachstum, erhöhte Brandgefahr durch vertrocknete Büsche oder Bäume?
Gibt es "gefährliche" Infrastruktur oder gefährdete Ziele (Flughafen, Bahnhof, Chemiewerk, Treibstofflager, Tankstelle, Gefahrguttransporte, Kernkraftwerke, mögliche militärische Anlagen etc.)?
Gibt es im Umfeld Bergbau oder Bauarbeiten unter Tage (Absenkungen, Erschütterungen, Kanalisation, Versorgungsleitungen in der Straße, Tunnel, U-Bahnbau etc.)?
Ist das Gebäude schnell erreichbar und kann es ohne Hindernisse von der Feuerwehr und Rettungsfahrzeugen angefahren werden?
Entspricht die Raumnutzung noch den Voraussetzungen der statischen Berechnungen (Regallast/Deckenlast)?
2. Evakuierungsmöglichkeiten | ja | nein | Erforderliche Maßnahmen
Bestehen für LKW Zufahrtsmöglichkeiten zum Gebäude und sind ausreichende Transportwege auf dem Gelände vorhanden?
Sind die Feuerwehrzufahrten gekennzeichnet und werden sie freigehalten (Halteverbot für andere Fahrzeuge)?
Sind die Fluchtwege und Notausgänge gekennzeichnet und frei von Hindernissen?
Weisen Wege und Gänge, Türen und Treppenhäuser eine ausreichende Breite auf? Mindestens 1250 mm für Hauptwege, 750 mm für Gänge zwischen den Regalen und 110 mm für Türen.
3. Gebäude: Wasserschutz | ja | nein | Erforderliche Maßnahmen
Ist bei Extremwetterlagen (Starkregen, Sturm, Schneelast, Hagel etc.) ein Wassereintritt über Fußböden, Wände, Dächer, Fenster, Lüftungsklappen etc. zu befürchten?
Werden neuralgische Stellen sowie alle wasserführenden Systeme regelmäßig auf Undichtigkeiten überprüft?
Gibt es wasserführende Leitungen (Wasser, Abwasser, Heizungsrohre) in den Magazinen?
Wenn ja, sind Wasserauffangwannen oder -rinnen vorhanden?
Sind Sperrventile/Absperrhähne (zur Begrenzung der Menge der auslaufenden Flüssigkeit bei Leitungsdefekten) vorhanden, zugänglich und den Mitarbeitenden bekannt?
Existieren Anlagen für den Wasserabfluss und Boden-abläufe mit Rückstausperre (gegen Kanalisationswasser)?
Sind Wassermelder oder Leckerkennungssysteme vorhanden?
Beträgt der Abstand des untersten Regalfaches zum Fußboden mindestens 10 bis 15 cm?
Sind die Regale mit Abdeckungen versehen oder ist der oberste Regalboden nicht belegt?
Weisen die Regale eine ausreichende Belastbarkeit auf (Gewichtsverdoppelung des Archivguts bei Nässe)?
4. Gebäude: Brandschutz | ja | nein | Erforderliche Maßnahmen
Wurden unmittelbar benachbarte Gebäude zur Beurteilung des Feuerwiderstands einbezogen?
Ist der Magazinbereich von den übrigen Funktionsbereichen räumlich getrennt?
Liegt ein Brandschutzgutachten vor?
Existiert eine Rauch-/Brandmeldeanlage?
Ist eine Blitzableitung vorhanden?
Bestehen Brandschutzabschnitte (max. 1600 m²) mit feuerbeständigen/feuerhemmenden Wänden und Türen (Brandschutzklasse F 90)?
Sind die Wandöffnungen (Leitungen, Bohrlöcher) verschlossen?
Sind Massivdecken (Brandschutzklasse F 90) vorhanden?
Besteht die Einrichtung aus feuerbeständigen/feuerhemmenden Materialien (keine Holzregale, kein Teppichboden)?
4. Gebäude: Brandschutz | ja | nein | Erforderliche Maßnahmen
Werden Sicherheitsvorkehrungen bei Reparatur- und sonstigen baulichen Maßnahmen (v. a. mit Schweißgeräten und Schneidbrennern) getroffen?
Ist eine Feuerlöschanlage (keine Sprinkleranlage) vorhanden?
Sind überall im Gebäude Schlauchrollen vorhanden (kein Gebäudeteil darf weiter als 6 m vom Ende eines ausgerollten Schlauches entfernt sein)?
Sind Hydranten oder Steigrohre in allen Gebäuden vorhanden, die höher als 30 m sind oder in denen sich ein Stockwerk über mehr als 1.000 m² erstreckt?
Gibt es ein Rauchabzugssystem und Brandschutzklappen?
Sind Handfeuerlöscher in ausreichender Anzahl an markanten oder gut einsehbaren Stellen vorhanden?
Sind es Handfeuerlöscher auf Wasserbasis?
Sind Schaum- oder Pulverlöscher vorhanden? (Handfeuerlöscher auf Wasserbasis sind am besten geeignet, Schaum- und Pulverlöscher sind aus konservatorischer Sicht bedenklich.)
Sind die Fluchtwege und Notausgänge beschildert? Ist die Beschilderung auch noch bei Dunkelheit und Rauch erkennbar?
Sind eine Notbeleuchtung oder batteriebetriebene Handlampen vorhanden?
Wird die Verkabelung regelmäßige überprüft?
Werden elektrische Geräte und Installationen regelmäßig (jährlich) geprüft?
Sind (private) Elektrogeräte (z. B. Kaffeemaschinen, Wasserkocher) vorhanden?
Werden (private) Elektrogeräte regelmäßig (jährlich) überprüft?
Wird nicht benötigtes Verpackungsmaterial im Magazin gelagert?
Sind gefährliche Objekte (z. B. Nitrofilme) vorhanden?
Werden regelmäßige Feuerbeschauen und Gespräche mit Feuerwehr-Einsatzleitern durchgeführt?
Gibt es einen Feuerwehrplan?
Sind Standorte von Gefahrstoffen (z.B. Chemikalien und brennbare Flüssigkeiten) gekennzeichnet und im Notfallplan besonders ausgewiesen?
Sind Verteiler- und Sicherungskästen hinreichend gekennzeichnet und den Mitarbeitern bekannt?
5. Gebäude: Einbruchschutz | ja | nein | Erforderliche Maßnahmen
Existiert eine Alarmanlage/Einbruchmeldeanlage? Ist diese direkt zur Polizei aufgeschaltet?
Wird das Gebäude nach Dienstende durch einen Wach-/Sicherheitsdienst überwacht?
Sind die Eingänge, Türen, Fenster, Treppen und Aufzüge gesichert? Existieren Sicherheitstüren und Fenster mit Verbundsicherheitsglas, Vergitterung oder Rollläden?
Sind die Notausgänge mit Panikschlössern versehen (leicht von innen, nicht aber von außen zu öffnen)?
Gibt es ein Schließsystem mit Zugangsberechtigungen?
Wird die Schlüsselausgabe an Mitarbeitende und externes Reinigungspersonal protokolliert?
6. Notfallplanung | ja | nein | Erforderliche Maßnahmen
Gibt es eine*n Notfallbeauftragte*n und ein Notfallteam?
Existiert ein Notfallplan (Alarmierungsplan, Ablaufplan, Bergungskonzeption)?
Sind gebäude- und etagenspezifische Evakuierungspläne für Archivgut vorhanden?
Sind Notfallboxen mit einer Grundausstattung für die Bergung geschädigter Archivalien vorhanden?
Ist der Standort der Notfallboxen allen Mitarbeitenden bekannt?
Ist die kurzfristige Bereitstellung weiterer Notfallmaterialien möglich?
Werden Notfallübungen durchgeführt?
Ist die Einrichtung Mitglied in einem Notfallverbund?
Werden Notfallplan und Notfallboxen regelmäßige kontrolliert, überprüft und aktualisiert?